## VERI_TABANI
SABİT SİSTEM PARAMETRELERİ (ARKA PLAN VERİ TABANI - DOKTORA MODELİ v24)
GES Üretim Faktörü (kWh/kW-yıl) | 1675 | kWh/kW-yıl
RES Üretim Faktörü (kWh/kW-yıl) | 2628 | kWh/kW-yıl
GES Kurulum Birim Maliyeti (€/kW) | 592.87 | €/kW
RES Kurulum Birim Maliyeti (€/kW) | 1365.57 | €/kW
Tüketim Mahsuplaşma Fiyatı (≤%100) (€/kWh) | 0.0934 | €/kWh
Şebekeye Satış Fiyatı (>%100) (€/kWh) | 0.0594 | €/kWh
Doğalgaz Fiyatı (€/Sm3) | 0.2746 | €/Sm3
Yeşil H2 Tesis Kurulum Birim Maliyeti (€/kg H2/yıl) | 7.42 | €/kg H2/yıl
Gri H2 Tesis Kurulum Birim Maliyeti (€/kg H2/yıl) | 3.33 | €/kg H2/yıl
H2 Injection Retrofit Maliyeti (€/kg H2/yıl) | 0.343 | €/kg H2/yıl
Türkiye Şebeke Emisyon Faktörü (tCO2/kWh) | 0.0006242 | tCO2/kWh
GES LCA Footprint (tCO2/kWh) | 6e-05 | tCO2/kWh
RES LCA Footprint (tCO2/kWh) | 1.6e-05 | tCO2/kWh
Yeşil H2 LCA Footprint (tCO2/kg H2) | 0.00087 | tCO2/kg H2
Gri H2 LCA Footprint (tCO2/kg H2) | 0.01 | tCO2/kg H2
Doğalgaz Emisyon Faktörü (tCO2/Sm3) | 0.00202 | tCO2/Sm3
PERİYOT BAZLI DÖNÜŞÜM VERİ KÜMELERİ (2025 – 2053 TAHMİN PROJEKSİYONLARI)
Periyot | Yıl Sayısı | Orijinal Üretim (Ton) | Elektrik Tüketimi (kWh) | Doğalgaz Tüketimi (Sm3) | Hidrojen Tüketimi (kg) | SKDM Karbon Fiyatı (€/tCO2)
2025 – 2030 | 6 | 4304837.37 | 1362587104.71 | 521086592.11 | 10868198.83 | 106.5
2031 – 2035 | 5 | 4136472.96 | 1311160316.46 | 500042773.18 | 10429292.12 | 151.1
2036 – 2040 | 5 | 4635662.5 | 1470861282.39 | 559864542.65 | 11676982.79 | 205.4
2041 – 2045 | 5 | 5134852.04 | 1630562248.33 | 619686312.11 | 12924673.47 | 276.6
2046 – 2050 | 5 | 5634041.57 | 1790263214.26 | 679508081.58 | 14172364.16 | 369.4
2051 – 2053 | 3 | 3620035.92 | 1150814392.2 | 436419298.29 | 9102310.02 | 390.6
2025 – 2053 TOPLAM

## DASHBOARD
CAM ENERJİ FABRİKASI - DOKTORA TEZİ KARAR DESTEK VE KONTROL DASHBOARD'U (v24)
SKDM Sürecinde Hibrit Enerji ve Hidrojen Entegrasyonu Bağımsız & Bütünleşik Analiz Mimarisi (v24)
1. KULLANICI SENARYO SEÇİMLERİ VE HEDEFLER
Hedef Yenilenebilir Elektrik Oranı (%) | 112% | Fabrikanın toplam elektrik tüketimine göre hedeflenen yenilenebilir enerji oranı (Örn. %112)
GES Katkı Oranı (% Tüketime Göre) | 60% | Toplam tüketimin Güneş Santralinden (GES) karşılanacak yüzdesi
RES Katkı Oranı (% Tüketime Göre) | 52% | Toplam tüketimin Rüzgar Santralinden (RES) karşılanacak yüzdesi
Hidrojen Kullanım Durumu / Tipi | 1 | 1 = Yeşil Hidrojen (%20 H2), -1 = Gri Hidrojen (%20 H2), 0 = Hidrojen Yok (%0 H2)
Girilmiş GES + RES Toplamı (%)
Master Mod Seçim Şalteri (1=Mod 1, 2=Mod 2, 3=Mod 3) | 1 | 1 = Mod 1 (Enerji Oranı Odaklı), 2 = Mod 2 (Bütçe Odaklı), 3 = Mod 3 (Karbon Hedef Odaklı)
Maksimum Yatırım Bütçesi Kısıtı (€) | 200000000 | Mod 2 için üst yatırım bütçesi limiti (Örn. 200 M€)
Minimum Karbon Engelleme Hedefi (tCO₂) | 5000000 | Mod 3 için alt emisyon azaltım hedefi (Örn. 5 M tCO2)
2. PERİYOT BAZLI BAĞIMSIZ DAL (GES, RES, H2) VE BÜTÜNLEŞİK SİNERJİ ANALİZİ (v24)
PERİYOT VE TÜKETİM VERİLERİ |  |  | 1. DAL: GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) BAĞIMSIZ ANALİZ PANOSU | [10 empty] | 2. DAL: RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ (RES) BAĞIMSIZ ANALİZ PANOSU | [10 empty] | 3. DAL: HİDROJEN ENTEGRASYONU BAĞIMSIZ ANALİZ PANOSU | [10 empty] | 4. DAL: BÜTÜNLEŞİK HİBRİT SİNERJİ PANOSU
Periyot | Toplam Üretim (Ton) | Elektrik Tüketimi (kWh) | GES Üretimi (kWh) | Toplam GES Gücü (kW) | İlave GES Gücü (kW) | İlave GES Yatırımı (€) | GES Mahsuplaşma Tasarrufu (€) | GES Net SKDM Karbon Tasarrufu (€) | GES Toplam Fayda (€) | GES Tekil LCA Oranı (%) | GES Mahsuplaşma Geri Ödeme (Yıl) | GES Karbon Kazancı Geri Ödeme (Yıl) | GES Kollektif Geri Ödeme (Yıl) | RES Üretimi (kWh) | Toplam RES Gücü (kW) | İlave RES Gücü (kW) | İlave RES Yatırımı (€) | RES Mahsuplaşma Tasarrufu (€) | RES Net SKDM Karbon Tasarrufu (€) | RES Toplam Fayda (€) | RES Tekil LCA Oranı (%) | RES Mahsuplaşma Geri Ödeme (Yıl) | RES Karbon Kazancı Geri Ödeme (Yıl) | RES Kollektif Geri Ödeme (Yıl) | Kullanılmayan DG (Sm3) | H2 Tüketimi (kg) | H2 Yıllık Kapasitesi (kg/yıl) | İlave H2 Tesis/Retrofit Yatırımı (€) | H2 DG Maliyet Kazancı (€) | H2 Net SKDM Karbon Kazancı (€) | H2 Toplam Fayda (€) | H2 Tekil LCA Oranı (%) | H2 Mahsuplaşma Geri Ödeme (Yıl) | H2 Karbon Kazancı Geri Ödeme (Yıl) | H2 Kollektif Geri Ödeme (Yıl) | GES Yatırımı (€) | RES Yatırımı (€) | H2 Tesis Yatırımı (€) | Toplam Kümülatif Yatırım (€) | GES Karbon Kazancı (tCO2) | RES Karbon Kazancı (tCO2) | H2 Karbon Kazancı (tCO2) | Net Karbon Kazancı (tCO2) | Net Karbon Kazancı (€) | Birleşik LCA Oranı (%) | GES Toplam Faydası (€) | RES Toplam Faydası (€) | H2 Toplam Faydası (€) | Periyot Toplam Net Faydası (€) | Kollektif Mahsuplaşma Geri Ödeme (Yıl) | Kollektif Karbon Kazancı Geri Ödeme (Yıl) | Kollektif Basit Geri Ödeme Süresi (Yıl)
GENEL TOPLAM

## SUREKLI_SENARYO_MATRISI
441 KOMBİNASYONLU TAM DUYARLILIK SİMÜLASYON MATRİSİ (GES %0-%200, RES %0-%200, H2 %0-%20)
Senaryo No | GES Oranı (%) | RES Oranı (%) | H2 Durumu | EPDK Rejimi | Kümülatif Yatırım (€) | 29 Yıllık Net Fayda (€) | Engellenen Net Karbon (tCO2) | Birleşik LCA Oranı (%) | Basit Amortisman Süresi (Yıl) | Karbon/CAPEX (tCO2/€) | LCA Footprint | Net Metering Distance | ROI Ratio | Scope 1+2 Shield Helper | Knee Point Distance | Wind-Solar Sinerji Match | Payback Sort Helper | Filtered Net Fayda | Filtered Payback | Filtered ROI | Filtered Carbon | Filtered CO2/CAPEX | Filtered EPDK Match | Filtered LCA % | Filtered Scope 1+2 | Filtered Knee Point | Filtered Synergy
1 | 0% | 0% | Yok (%0)
2 | 0% | 0% | Var (%20)
3 | 0% | 10% | Yok (%0)
4 | 0% | 10% | Var (%20)
5 | 0% | 20% | Yok (%0)
6 | 0% | 20% | Var (%20)
7 | 0% | 30% | Yok (%0)
8 | 0% | 30% | Var (%20)
9 | 0% | 40% | Yok (%0)
10 | 0% | 40% | Var (%20)
11 | 0% | 50% | Yok (%0)
12 | 0% | 50% | Var (%20)
13 | 0% | 60% | Yok (%0)
14 | 0% | 60% | Var (%20)
15 | 0% | 70% | Yok (%0)
16 | 0% | 70% | Var (%20)
17 | 0% | 80% | Yok (%0)
18 | 0% | 80% | Var (%20)
19 | 0% | 90% | Yok (%0)
20 | 0% | 90% | Var (%20)
21 | 0% | 100% | Yok (%0)
22 | 0% | 100% | Var (%20)
23 | 0% | 110% | Yok (%0)
24 | 0% | 110% | Var (%20)
25 | 0% | 120% | Yok (%0)
26 | 0% | 120% | Var (%20)
27 | 0% | 130% | Yok (%0)
28 | 0% | 130% | Var (%20)
29 | 0% | 140% | Yok (%0)
30 | 0% | 140% | Var (%20)
31 | 0% | 150% | Yok (%0)
32 | 0% | 150% | Var (%20)
33 | 0% | 160% | Yok (%0)
34 | 0% | 160% | Var (%20)
35 | 0% | 170% | Yok (%0)
36 | 0% | 170% | Var (%20)
37 | 0% | 180% | Yok (%0)
38 | 0% | 180% | Var (%20)
39 | 0% | 190% | Yok (%0)
40 | 0% | 190% | Var (%20)
41 | 0% | 200% | Yok (%0)
42 | 0% | 200% | Var (%20)
43 | 10% | 0% | Yok (%0)
44 | 10% | 0% | Var (%20)
45 | 10% | 10% | Yok (%0)
46 | 10% | 10% | Var (%20)
47 | 10% | 20% | Yok (%0)
48 | 10% | 20% | Var (%20)
49 | 10% | 30% | Yok (%0)
50 | 10% | 30% | Var (%20)
51 | 10% | 40% | Yok (%0)
52 | 10% | 40% | Var (%20)
53 | 10% | 50% | Yok (%0)
54 | 10% | 50% | Var (%20)
55 | 10% | 60% | Yok (%0)
56 | 10% | 60% | Var (%20)
57 | 10% | 70% | Yok (%0)
58 | 10% | 70% | Var (%20)
59 | 10% | 80% | Yok (%0)
60 | 10% | 80% | Var (%20)
61 | 10% | 90% | Yok (%0)
62 | 10% | 90% | Var (%20)
63 | 10% | 100% | Yok (%0)
64 | 10% | 100% | Var (%20)
65 | 10% | 110% | Yok (%0)
66 | 10% | 110% | Var (%20)
67 | 10% | 120% | Yok (%0)
68 | 10% | 120% | Var (%20)
69 | 10% | 130% | Yok (%0)
70 | 10% | 130% | Var (%20)
71 | 10% | 140% | Yok (%0)
72 | 10% | 140% | Var (%20)
73 | 10% | 150% | Yok (%0)
74 | 10% | 150% | Var (%20)
75 | 10% | 160% | Yok (%0)
76 | 10% | 160% | Var (%20)
77 | 10% | 170% | Yok (%0)
78 | 10% | 170% | Var (%20)
79 | 10% | 180% | Yok (%0)
80 | 10% | 180% | Var (%20)
81 | 10% | 190% | Yok (%0)
82 | 10% | 190% | Var (%20)
83 | 10% | 200% | Yok (%0)
84 | 10% | 200% | Var (%20)
85 | 20% | 0% | Yok (%0)
86 | 20% | 0% | Var (%20)
87 | 20% | 10% | Yok (%0)
88 | 20% | 10% | Var (%20)
89 | 20% | 20% | Yok (%0)
90 | 20% | 20% | Var (%20)
91 | 20% | 30% | Yok (%0)
92 | 20% | 30% | Var (%20)
93 | 20% | 40% | Yok (%0)
94 | 20% | 40% | Var (%20)
95 | 20% | 50% | Yok (%0)
96 | 20% | 50% | Var (%20)
97 | 20% | 60% | Yok (%0)
98 | 20% | 60% | Var (%20)
99 | 20% | 70% | Yok (%0)
100 | 20% | 70% | Var (%20)
101 | 20% | 80% | Yok (%0)
102 | 20% | 80% | Var (%20)
103 | 20% | 90% | Yok (%0)
104 | 20% | 90% | Var (%20)
105 | 20% | 100% | Yok (%0)
106 | 20% | 100% | Var (%20)
107 | 20% | 110% | Yok (%0)
108 | 20% | 110% | Var (%20)
109 | 20% | 120% | Yok (%0)
110 | 20% | 120% | Var (%20)
111 | 20% | 130% | Yok (%0)
112 | 20% | 130% | Var (%20)
113 | 20% | 140% | Yok (%0)
114 | 20% | 140% | Var (%20)
115 | 20% | 150% | Yok (%0)
116 | 20% | 150% | Var (%20)
117 | 20% | 160% | Yok (%0)
118 | 20% | 160% | Var (%20)
119 | 20% | 170% | Yok (%0)
120 | 20% | 170% | Var (%20)
121 | 20% | 180% | Yok (%0)
122 | 20% | 180% | Var (%20)
123 | 20% | 190% | Yok (%0)
124 | 20% | 190% | Var (%20)
125 | 20% | 200% | Yok (%0)
126 | 20% | 200% | Var (%20)
127 | 30% | 0% | Yok (%0)
128 | 30% | 0% | Var (%20)
129 | 30% | 10% | Yok (%0)
130 | 30% | 10% | Var (%20)
131 | 30% | 20% | Yok (%0)
132 | 30% | 20% | Var (%20)
133 | 30% | 30% | Yok (%0)
134 | 30% | 30% | Var (%20)
135 | 30% | 40% | Yok (%0)
136 | 30% | 40% | Var (%20)
137 | 30% | 50% | Yok (%0)
138 | 30% | 50% | Var (%20)
139 | 30% | 60% | Yok (%0)
140 | 30% | 60% | Var (%20)
141 | 30% | 70% | Yok (%0)
142 | 30% | 70% | Var (%20)
143 | 30% | 80% | Yok (%0)
144 | 30% | 80% | Var (%20)
145 | 30% | 90% | Yok (%0)
146 | 30% | 90% | Var (%20)
147 | 30% | 100% | Yok (%0)
148 | 30% | 100% | Var (%20)
149 | 30% | 110% | Yok (%0)
150 | 30% | 110% | Var (%20)
151 | 30% | 120% | Yok (%0)
152 | 30% | 120% | Var (%20)
153 | 30% | 130% | Yok (%0)
154 | 30% | 130% | Var (%20)
155 | 30% | 140% | Yok (%0)
156 | 30% | 140% | Var (%20)
157 | 30% | 150% | Yok (%0)
158 | 30% | 150% | Var (%20)
159 | 30% | 160% | Yok (%0)
160 | 30% | 160% | Var (%20)
161 | 30% | 170% | Yok (%0)
162 | 30% | 170% | Var (%20)
163 | 30% | 180% | Yok (%0)
164 | 30% | 180% | Var (%20)
165 | 30% | 190% | Yok (%0)
166 | 30% | 190% | Var (%20)
167 | 30% | 200% | Yok (%0)
168 | 30% | 200% | Var (%20)
169 | 40% | 0% | Yok (%0)
170 | 40% | 0% | Var (%20)
171 | 40% | 10% | Yok (%0)
172 | 40% | 10% | Var (%20)
173 | 40% | 20% | Yok (%0)
174 | 40% | 20% | Var (%20)
175 | 40% | 30% | Yok (%0)
176 | 40% | 30% | Var (%20)
177 | 40% | 40% | Yok (%0)
178 | 40% | 40% | Var (%20)
179 | 40% | 50% | Yok (%0)
180 | 40% | 50% | Var (%20)
181 | 40% | 60% | Yok (%0)
182 | 40% | 60% | Var (%20)
183 | 40% | 70% | Yok (%0)
184 | 40% | 70% | Var (%20)
185 | 40% | 80% | Yok (%0)
186 | 40% | 80% | Var (%20)
187 | 40% | 90% | Yok (%0)
188 | 40% | 90% | Var (%20)
189 | 40% | 100% | Yok (%0)
190 | 40% | 100% | Var (%20)
191 | 40% | 110% | Yok (%0)
192 | 40% | 110% | Var (%20)
193 | 40% | 120% | Yok (%0)
194 | 40% | 120% | Var (%20)
195 | 40% | 130% | Yok (%0)
196 | 40% | 130% | Var (%20)
197 | 40% | 140% | Yok (%0)
198 | 40% | 140% | Var (%20)
199 | 40% | 150% | Yok (%0)
200 | 40% | 150% | Var (%20)
201 | 40% | 160% | Yok (%0)
202 | 40% | 160% | Var (%20)
203 | 40% | 170% | Yok (%0)
204 | 40% | 170% | Var (%20)
205 | 40% | 180% | Yok (%0)
206 | 40% | 180% | Var (%20)
207 | 40% | 190% | Yok (%0)
208 | 40% | 190% | Var (%20)
209 | 40% | 200% | Yok (%0)
210 | 40% | 200% | Var (%20)
211 | 50% | 0% | Yok (%0)
212 | 50% | 0% | Var (%20)
213 | 50% | 10% | Yok (%0)
214 | 50% | 10% | Var (%20)
215 | 50% | 20% | Yok (%0)
216 | 50% | 20% | Var (%20)
217 | 50% | 30% | Yok (%0)
218 | 50% | 30% | Var (%20)
219 | 50% | 40% | Yok (%0)
220 | 50% | 40% | Var (%20)
221 | 50% | 50% | Yok (%0)
222 | 50% | 50% | Var (%20)
223 | 50% | 60% | Yok (%0)
224 | 50% | 60% | Var (%20)
225 | 50% | 70% | Yok (%0)
226 | 50% | 70% | Var (%20)
227 | 50% | 80% | Yok (%0)
228 | 50% | 80% | Var (%20)
229 | 50% | 90% | Yok (%0)
230 | 50% | 90% | Var (%20)
231 | 50% | 100% | Yok (%0)
232 | 50% | 100% | Var (%20)
233 | 50% | 110% | Yok (%0)
234 | 50% | 110% | Var (%20)
235 | 50% | 120% | Yok (%0)
236 | 50% | 120% | Var (%20)
237 | 50% | 130% | Yok (%0)
238 | 50% | 130% | Var (%20)
239 | 50% | 140% | Yok (%0)
240 | 50% | 140% | Var (%20)
241 | 50% | 150% | Yok (%0)
242 | 50% | 150% | Var (%20)
243 | 50% | 160% | Yok (%0)
244 | 50% | 160% | Var (%20)
245 | 50% | 170% | Yok (%0)
246 | 50% | 170% | Var (%20)
247 | 50% | 180% | Yok (%0)
248 | 50% | 180% | Var (%20)
249 | 50% | 190% | Yok (%0)
250 | 50% | 190% | Var (%20)
251 | 50% | 200% | Yok (%0)
252 | 50% | 200% | Var (%20)
253 | 60% | 0% | Yok (%0)
254 | 60% | 0% | Var (%20)
255 | 60% | 10% | Yok (%0)
256 | 60% | 10% | Var (%20)
257 | 60% | 20% | Yok (%0)
258 | 60% | 20% | Var (%20)
259 | 60% | 30% | Yok (%0)
260 | 60% | 30% | Var (%20)
261 | 60% | 40% | Yok (%0)
262 | 60% | 40% | Var (%20)
263 | 60% | 50% | Yok (%0)
264 | 60% | 50% | Var (%20)
265 | 60% | 60% | Yok (%0)
266 | 60% | 60% | Var (%20)
267 | 60% | 70% | Yok (%0)
268 | 60% | 70% | Var (%20)
269 | 60% | 80% | Yok (%0)
270 | 60% | 80% | Var (%20)
271 | 60% | 90% | Yok (%0)
272 | 60% | 90% | Var (%20)
273 | 60% | 100% | Yok (%0)
274 | 60% | 100% | Var (%20)
275 | 60% | 110% | Yok (%0)
276 | 60% | 110% | Var (%20)
277 | 60% | 120% | Yok (%0)
278 | 60% | 120% | Var (%20)
279 | 60% | 130% | Yok (%0)
280 | 60% | 130% | Var (%20)
281 | 60% | 140% | Yok (%0)
282 | 60% | 140% | Var (%20)
283 | 60% | 150% | Yok (%0)
284 | 60% | 150% | Var (%20)
285 | 60% | 160% | Yok (%0)
286 | 60% | 160% | Var (%20)
287 | 60% | 170% | Yok (%0)
288 | 60% | 170% | Var (%20)
289 | 60% | 180% | Yok (%0)
290 | 60% | 180% | Var (%20)
291 | 60% | 190% | Yok (%0)
292 | 60% | 190% | Var (%20)
293 | 60% | 200% | Yok (%0)
294 | 60% | 200% | Var (%20)
295 | 70% | 0% | Yok (%0)
296 | 70% | 0% | Var (%20)
297 | 70% | 10% | Yok (%0)
298 | 70% | 10% | Var (%20)
299 | 70% | 20% | Yok (%0)
300 | 70% | 20% | Var (%20)
301 | 70% | 30% | Yok (%0)
302 | 70% | 30% | Var (%20)
303 | 70% | 40% | Yok (%0)
304 | 70% | 40% | Var (%20)
305 | 70% | 50% | Yok (%0)
306 | 70% | 50% | Var (%20)
307 | 70% | 60% | Yok (%0)
308 | 70% | 60% | Var (%20)
309 | 70% | 70% | Yok (%0)
310 | 70% | 70% | Var (%20)
311 | 70% | 80% | Yok (%0)
312 | 70% | 80% | Var (%20)
313 | 70% | 90% | Yok (%0)
314 | 70% | 90% | Var (%20)
315 | 70% | 100% | Yok (%0)
316 | 70% | 100% | Var (%20)
317 | 70% | 110% | Yok (%0)
318 | 70% | 110% | Var (%20)
319 | 70% | 120% | Yok (%0)
320 | 70% | 120% | Var (%20)
321 | 70% | 130% | Yok (%0)
322 | 70% | 130% | Var (%20)
323 | 70% | 140% | Yok (%0)
324 | 70% | 140% | Var (%20)
325 | 70% | 150% | Yok (%0)
326 | 70% | 150% | Var (%20)
327 | 70% | 160% | Yok (%0)
328 | 70% | 160% | Var (%20)
329 | 70% | 170% | Yok (%0)
330 | 70% | 170% | Var (%20)
331 | 70% | 180% | Yok (%0)
332 | 70% | 180% | Var (%20)
333 | 70% | 190% | Yok (%0)
334 | 70% | 190% | Var (%20)
335 | 70% | 200% | Yok (%0)
336 | 70% | 200% | Var (%20)
337 | 80% | 0% | Yok (%0)
338 | 80% | 0% | Var (%20)
339 | 80% | 10% | Yok (%0)
340 | 80% | 10% | Var (%20)
341 | 80% | 20% | Yok (%0)
342 | 80% | 20% | Var (%20)
343 | 80% | 30% | Yok (%0)
344 | 80% | 30% | Var (%20)
345 | 80% | 40% | Yok (%0)
346 | 80% | 40% | Var (%20)
347 | 80% | 50% | Yok (%0)
348 | 80% | 50% | Var (%20)
349 | 80% | 60% | Yok (%0)
350 | 80% | 60% | Var (%20)
351 | 80% | 70% | Yok (%0)
352 | 80% | 70% | Var (%20)
353 | 80% | 80% | Yok (%0)
354 | 80% | 80% | Var (%20)
355 | 80% | 90% | Yok (%0)
356 | 80% | 90% | Var (%20)
357 | 80% | 100% | Yok (%0)
358 | 80% | 100% | Var (%20)
359 | 80% | 110% | Yok (%0)
360 | 80% | 110% | Var (%20)
361 | 80% | 120% | Yok (%0)
362 | 80% | 120% | Var (%20)
363 | 80% | 130% | Yok (%0)
364 | 80% | 130% | Var (%20)
365 | 80% | 140% | Yok (%0)
366 | 80% | 140% | Var (%20)
367 | 80% | 150% | Yok (%0)
368 | 80% | 150% | Var (%20)
369 | 80% | 160% | Yok (%0)
370 | 80% | 160% | Var (%20)
371 | 80% | 170% | Yok (%0)
372 | 80% | 170% | Var (%20)
373 | 80% | 180% | Yok (%0)
374 | 80% | 180% | Var (%20)
375 | 80% | 190% | Yok (%0)
376 | 80% | 190% | Var (%20)
377 | 80% | 200% | Yok (%0)
378 | 80% | 200% | Var (%20)
379 | 90% | 0% | Yok (%0)
380 | 90% | 0% | Var (%20)
381 | 90% | 10% | Yok (%0)
382 | 90% | 10% | Var (%20)
383 | 90% | 20% | Yok (%0)
384 | 90% | 20% | Var (%20)
385 | 90% | 30% | Yok (%0)
386 | 90% | 30% | Var (%20)
387 | 90% | 40% | Yok (%0)
388 | 90% | 40% | Var (%20)
389 | 90% | 50% | Yok (%0)
390 | 90% | 50% | Var (%20)
391 | 90% | 60% | Yok (%0)
392 | 90% | 60% | Var (%20)
393 | 90% | 70% | Yok (%0)
394 | 90% | 70% | Var (%20)
395 | 90% | 80% | Yok (%0)
396 | 90% | 80% | Var (%20)
397 | 90% | 90% | Yok (%0)
398 | 90% | 90% | Var (%20)
399 | 90% | 100% | Yok (%0)
400 | 90% | 100% | Var (%20)
401 | 90% | 110% | Yok (%0)
402 | 90% | 110% | Var (%20)
403 | 90% | 120% | Yok (%0)
404 | 90% | 120% | Var (%20)
405 | 90% | 130% | Yok (%0)
406 | 90% | 130% | Var (%20)
407 | 90% | 140% | Yok (%0)
408 | 90% | 140% | Var (%20)
409 | 90% | 150% | Yok (%0)
410 | 90% | 150% | Var (%20)
411 | 90% | 160% | Yok (%0)
412 | 90% | 160% | Var (%20)
413 | 90% | 170% | Yok (%0)
414 | 90% | 170% | Var (%20)
415 | 90% | 180% | Yok (%0)
416 | 90% | 180% | Var (%20)
417 | 90% | 190% | Yok (%0)
418 | 90% | 190% | Var (%20)
419 | 90% | 200% | Yok (%0)
420 | 90% | 200% | Var (%20)
421 | 100% | 0% | Yok (%0)
422 | 100% | 0% | Var (%20)
423 | 100% | 10% | Yok (%0)
424 | 100% | 10% | Var (%20)
425 | 100% | 20% | Yok (%0)
426 | 100% | 20% | Var (%20)
427 | 100% | 30% | Yok (%0)
428 | 100% | 30% | Var (%20)
429 | 100% | 40% | Yok (%0)
430 | 100% | 40% | Var (%20)
431 | 100% | 50% | Yok (%0)
432 | 100% | 50% | Var (%20)
433 | 100% | 60% | Yok (%0)
434 | 100% | 60% | Var (%20)
435 | 100% | 70% | Yok (%0)
436 | 100% | 70% | Var (%20)
437 | 100% | 80% | Yok (%0)
438 | 100% | 80% | Var (%20)
439 | 100% | 90% | Yok (%0)
440 | 100% | 90% | Var (%20)
441 | 100% | 100% | Yok (%0)
442 | 100% | 100% | Var (%20)
443 | 100% | 110% | Yok (%0)
444 | 100% | 110% | Var (%20)
445 | 100% | 120% | Yok (%0)
446 | 100% | 120% | Var (%20)
447 | 100% | 130% | Yok (%0)
448 | 100% | 130% | Var (%20)
449 | 100% | 140% | Yok (%0)
450 | 100% | 140% | Var (%20)
451 | 100% | 150% | Yok (%0)
452 | 100% | 150% | Var (%20)
453 | 100% | 160% | Yok (%0)
454 | 100% | 160% | Var (%20)
455 | 100% | 170% | Yok (%0)
456 | 100% | 170% | Var (%20)
457 | 100% | 180% | Yok (%0)
458 | 100% | 180% | Var (%20)
459 | 100% | 190% | Yok (%0)
460 | 100% | 190% | Var (%20)
461 | 100% | 200% | Yok (%0)
462 | 100% | 200% | Var (%20)
463 | 110% | 0% | Yok (%0)
464 | 110% | 0% | Var (%20)
465 | 110% | 10% | Yok (%0)
466 | 110% | 10% | Var (%20)
467 | 110% | 20% | Yok (%0)
468 | 110% | 20% | Var (%20)
469 | 110% | 30% | Yok (%0)
470 | 110% | 30% | Var (%20)
471 | 110% | 40% | Yok (%0)
472 | 110% | 40% | Var (%20)
473 | 110% | 50% | Yok (%0)
474 | 110% | 50% | Var (%20)
475 | 110% | 60% | Yok (%0)
476 | 110% | 60% | Var (%20)
477 | 110% | 70% | Yok (%0)
478 | 110% | 70% | Var (%20)
479 | 110% | 80% | Yok (%0)
480 | 110% | 80% | Var (%20)
481 | 110% | 90% | Yok (%0)
482 | 110% | 90% | Var (%20)
483 | 110% | 100% | Yok (%0)
484 | 110% | 100% | Var (%20)
485 | 110% | 110% | Yok (%0)
486 | 110% | 110% | Var (%20)
487 | 110% | 120% | Yok (%0)
488 | 110% | 120% | Var (%20)
489 | 110% | 130% | Yok (%0)
490 | 110% | 130% | Var (%20)
491 | 110% | 140% | Yok (%0)
492 | 110% | 140% | Var (%20)
493 | 110% | 150% | Yok (%0)
494 | 110% | 150% | Var (%20)
495 | 110% | 160% | Yok (%0)
496 | 110% | 160% | Var (%20)
497 | 110% | 170% | Yok (%0)
498 | 110% | 170% | Var (%20)
499 | 110% | 180% | Yok (%0)
500 | 110% | 180% | Var (%20)
501 | 110% | 190% | Yok (%0)
502 | 110% | 190% | Var (%20)
503 | 110% | 200% | Yok (%0)
504 | 110% | 200% | Var (%20)
505 | 120% | 0% | Yok (%0)
506 | 120% | 0% | Var (%20)
507 | 120% | 10% | Yok (%0)
508 | 120% | 10% | Var (%20)
509 | 120% | 20% | Yok (%0)
510 | 120% | 20% | Var (%20)
511 | 120% | 30% | Yok (%0)
512 | 120% | 30% | Var (%20)
513 | 120% | 40% | Yok (%0)
514 | 120% | 40% | Var (%20)
515 | 120% | 50% | Yok (%0)
516 | 120% | 50% | Var (%20)
517 | 120% | 60% | Yok (%0)
518 | 120% | 60% | Var (%20)
519 | 120% | 70% | Yok (%0)
520 | 120% | 70% | Var (%20)
521 | 120% | 80% | Yok (%0)
522 | 120% | 80% | Var (%20)
523 | 120% | 90% | Yok (%0)
524 | 120% | 90% | Var (%20)
525 | 120% | 100% | Yok (%0)
526 | 120% | 100% | Var (%20)
527 | 120% | 110% | Yok (%0)
528 | 120% | 110% | Var (%20)
529 | 120% | 120% | Yok (%0)
530 | 120% | 120% | Var (%20)
531 | 120% | 130% | Yok (%0)
532 | 120% | 130% | Var (%20)
533 | 120% | 140% | Yok (%0)
534 | 120% | 140% | Var (%20)
535 | 120% | 150% | Yok (%0)
536 | 120% | 150% | Var (%20)
537 | 120% | 160% | Yok (%0)
538 | 120% | 160% | Var (%20)
539 | 120% | 170% | Yok (%0)
540 | 120% | 170% | Var (%20)
541 | 120% | 180% | Yok (%0)
542 | 120% | 180% | Var (%20)
543 | 120% | 190% | Yok (%0)
544 | 120% | 190% | Var (%20)
545 | 120% | 200% | Yok (%0)
546 | 120% | 200% | Var (%20)
547 | 130% | 0% | Yok (%0)
548 | 130% | 0% | Var (%20)
549 | 130% | 10% | Yok (%0)
550 | 130% | 10% | Var (%20)
551 | 130% | 20% | Yok (%0)
552 | 130% | 20% | Var (%20)
553 | 130% | 30% | Yok (%0)
554 | 130% | 30% | Var (%20)
555 | 130% | 40% | Yok (%0)
556 | 130% | 40% | Var (%20)
557 | 130% | 50% | Yok (%0)
558 | 130% | 50% | Var (%20)
559 | 130% | 60% | Yok (%0)
560 | 130% | 60% | Var (%20)
561 | 130% | 70% | Yok (%0)
562 | 130% | 70% | Var (%20)
563 | 130% | 80% | Yok (%0)
564 | 130% | 80% | Var (%20)
565 | 130% | 90% | Yok (%0)
566 | 130% | 90% | Var (%20)
567 | 130% | 100% | Yok (%0)
568 | 130% | 100% | Var (%20)
569 | 130% | 110% | Yok (%0)
570 | 130% | 110% | Var (%20)
571 | 130% | 120% | Yok (%0)
572 | 130% | 120% | Var (%20)
573 | 130% | 130% | Yok (%0)
574 | 130% | 130% | Var (%20)
575 | 130% | 140% | Yok (%0)
576 | 130% | 140% | Var (%20)
577 | 130% | 150% | Yok (%0)
578 | 130% | 150% | Var (%20)
579 | 130% | 160% | Yok (%0)
580 | 130% | 160% | Var (%20)
581 | 130% | 170% | Yok (%0)
582 | 130% | 170% | Var (%20)
583 | 130% | 180% | Yok (%0)
584 | 130% | 180% | Var (%20)
585 | 130% | 190% | Yok (%0)
586 | 130% | 190% | Var (%20)
587 | 130% | 200% | Yok (%0)
588 | 130% | 200% | Var (%20)
589 | 140% | 0% | Yok (%0)
590 | 140% | 0% | Var (%20)
591 | 140% | 10% | Yok (%0)
592 | 140% | 10% | Var (%20)
593 | 140% | 20% | Yok (%0)
594 | 140% | 20% | Var (%20)
595 | 140% | 30% | Yok (%0)
596 | 140% | 30% | Var (%20)
597 | 140% | 40% | Yok (%0)
598 | 140% | 40% | Var (%20)
599 | 140% | 50% | Yok (%0)
600 | 140% | 50% | Var (%20)
601 | 140% | 60% | Yok (%0)
602 | 140% | 60% | Var (%20)
603 | 140% | 70% | Yok (%0)
604 | 140% | 70% | Var (%20)
605 | 140% | 80% | Yok (%0)
606 | 140% | 80% | Var (%20)
607 | 140% | 90% | Yok (%0)
608 | 140% | 90% | Var (%20)
609 | 140% | 100% | Yok (%0)
610 | 140% | 100% | Var (%20)
611 | 140% | 110% | Yok (%0)
612 | 140% | 110% | Var (%20)
613 | 140% | 120% | Yok (%0)
614 | 140% | 120% | Var (%20)
615 | 140% | 130% | Yok (%0)
616 | 140% | 130% | Var (%20)
617 | 140% | 140% | Yok (%0)
618 | 140% | 140% | Var (%20)
619 | 140% | 150% | Yok (%0)
620 | 140% | 150% | Var (%20)
621 | 140% | 160% | Yok (%0)
622 | 140% | 160% | Var (%20)
623 | 140% | 170% | Yok (%0)
624 | 140% | 170% | Var (%20)
625 | 140% | 180% | Yok (%0)
626 | 140% | 180% | Var (%20)
627 | 140% | 190% | Yok (%0)
628 | 140% | 190% | Var (%20)
629 | 140% | 200% | Yok (%0)
630 | 140% | 200% | Var (%20)
631 | 150% | 0% | Yok (%0)
632 | 150% | 0% | Var (%20)
633 | 150% | 10% | Yok (%0)
634 | 150% | 10% | Var (%20)
635 | 150% | 20% | Yok (%0)
636 | 150% | 20% | Var (%20)
637 | 150% | 30% | Yok (%0)
638 | 150% | 30% | Var (%20)
639 | 150% | 40% | Yok (%0)
640 | 150% | 40% | Var (%20)
641 | 150% | 50% | Yok (%0)
642 | 150% | 50% | Var (%20)
643 | 150% | 60% | Yok (%0)
644 | 150% | 60% | Var (%20)
645 | 150% | 70% | Yok (%0)
646 | 150% | 70% | Var (%20)
647 | 150% | 80% | Yok (%0)
648 | 150% | 80% | Var (%20)
649 | 150% | 90% | Yok (%0)
650 | 150% | 90% | Var (%20)
651 | 150% | 100% | Yok (%0)
652 | 150% | 100% | Var (%20)
653 | 150% | 110% | Yok (%0)
654 | 150% | 110% | Var (%20)
655 | 150% | 120% | Yok (%0)
656 | 150% | 120% | Var (%20)
657 | 150% | 130% | Yok (%0)
658 | 150% | 130% | Var (%20)
659 | 150% | 140% | Yok (%0)
660 | 150% | 140% | Var (%20)
661 | 150% | 150% | Yok (%0)
662 | 150% | 150% | Var (%20)
663 | 150% | 160% | Yok (%0)
664 | 150% | 160% | Var (%20)
665 | 150% | 170% | Yok (%0)
666 | 150% | 170% | Var (%20)
667 | 150% | 180% | Yok (%0)
668 | 150% | 180% | Var (%20)
669 | 150% | 190% | Yok (%0)
670 | 150% | 190% | Var (%20)
671 | 150% | 200% | Yok (%0)
672 | 150% | 200% | Var (%20)
673 | 160% | 0% | Yok (%0)
674 | 160% | 0% | Var (%20)
675 | 160% | 10% | Yok (%0)
676 | 160% | 10% | Var (%20)
677 | 160% | 20% | Yok (%0)
678 | 160% | 20% | Var (%20)
679 | 160% | 30% | Yok (%0)
680 | 160% | 30% | Var (%20)
681 | 160% | 40% | Yok (%0)
682 | 160% | 40% | Var (%20)
683 | 160% | 50% | Yok (%0)
684 | 160% | 50% | Var (%20)
685 | 160% | 60% | Yok (%0)
686 | 160% | 60% | Var (%20)
687 | 160% | 70% | Yok (%0)
688 | 160% | 70% | Var (%20)
689 | 160% | 80% | Yok (%0)
690 | 160% | 80% | Var (%20)
691 | 160% | 90% | Yok (%0)
692 | 160% | 90% | Var (%20)
693 | 160% | 100% | Yok (%0)
694 | 160% | 100% | Var (%20)
695 | 160% | 110% | Yok (%0)
696 | 160% | 110% | Var (%20)
697 | 160% | 120% | Yok (%0)
698 | 160% | 120% | Var (%20)
699 | 160% | 130% | Yok (%0)
700 | 160% | 130% | Var (%20)
701 | 160% | 140% | Yok (%0)
702 | 160% | 140% | Var (%20)
703 | 160% | 150% | Yok (%0)
704 | 160% | 150% | Var (%20)
705 | 160% | 160% | Yok (%0)
706 | 160% | 160% | Var (%20)
707 | 160% | 170% | Yok (%0)
708 | 160% | 170% | Var (%20)
709 | 160% | 180% | Yok (%0)
710 | 160% | 180% | Var (%20)
711 | 160% | 190% | Yok (%0)
712 | 160% | 190% | Var (%20)
713 | 160% | 200% | Yok (%0)
714 | 160% | 200% | Var (%20)
715 | 170% | 0% | Yok (%0)
716 | 170% | 0% | Var (%20)
717 | 170% | 10% | Yok (%0)
718 | 170% | 10% | Var (%20)
719 | 170% | 20% | Yok (%0)
720 | 170% | 20% | Var (%20)
721 | 170% | 30% | Yok (%0)
722 | 170% | 30% | Var (%20)
723 | 170% | 40% | Yok (%0)
724 | 170% | 40% | Var (%20)
725 | 170% | 50% | Yok (%0)
726 | 170% | 50% | Var (%20)
727 | 170% | 60% | Yok (%0)
728 | 170% | 60% | Var (%20)
729 | 170% | 70% | Yok (%0)
730 | 170% | 70% | Var (%20)
731 | 170% | 80% | Yok (%0)
732 | 170% | 80% | Var (%20)
733 | 170% | 90% | Yok (%0)
734 | 170% | 90% | Var (%20)
735 | 170% | 100% | Yok (%0)
736 | 170% | 100% | Var (%20)
737 | 170% | 110% | Yok (%0)
738 | 170% | 110% | Var (%20)
739 | 170% | 120% | Yok (%0)
740 | 170% | 120% | Var (%20)
741 | 170% | 130% | Yok (%0)
742 | 170% | 130% | Var (%20)
743 | 170% | 140% | Yok (%0)
744 | 170% | 140% | Var (%20)
745 | 170% | 150% | Yok (%0)
746 | 170% | 150% | Var (%20)
747 | 170% | 160% | Yok (%0)
748 | 170% | 160% | Var (%20)
749 | 170% | 170% | Yok (%0)
750 | 170% | 170% | Var (%20)
751 | 170% | 180% | Yok (%0)
752 | 170% | 180% | Var (%20)
753 | 170% | 190% | Yok (%0)
754 | 170% | 190% | Var (%20)
755 | 170% | 200% | Yok (%0)
756 | 170% | 200% | Var (%20)
757 | 180% | 0% | Yok (%0)
758 | 180% | 0% | Var (%20)
759 | 180% | 10% | Yok (%0)
760 | 180% | 10% | Var (%20)
761 | 180% | 20% | Yok (%0)
762 | 180% | 20% | Var (%20)
763 | 180% | 30% | Yok (%0)
764 | 180% | 30% | Var (%20)
765 | 180% | 40% | Yok (%0)
766 | 180% | 40% | Var (%20)
767 | 180% | 50% | Yok (%0)
768 | 180% | 50% | Var (%20)
769 | 180% | 60% | Yok (%0)
770 | 180% | 60% | Var (%20)
771 | 180% | 70% | Yok (%0)
772 | 180% | 70% | Var (%20)
773 | 180% | 80% | Yok (%0)
774 | 180% | 80% | Var (%20)
775 | 180% | 90% | Yok (%0)
776 | 180% | 90% | Var (%20)
777 | 180% | 100% | Yok (%0)
778 | 180% | 100% | Var (%20)
779 | 180% | 110% | Yok (%0)
780 | 180% | 110% | Var (%20)
781 | 180% | 120% | Yok (%0)
782 | 180% | 120% | Var (%20)
783 | 180% | 130% | Yok (%0)
784 | 180% | 130% | Var (%20)
785 | 180% | 140% | Yok (%0)
786 | 180% | 140% | Var (%20)
787 | 180% | 150% | Yok (%0)
788 | 180% | 150% | Var (%20)
789 | 180% | 160% | Yok (%0)
790 | 180% | 160% | Var (%20)
791 | 180% | 170% | Yok (%0)
792 | 180% | 170% | Var (%20)
793 | 180% | 180% | Yok (%0)
794 | 180% | 180% | Var (%20)
795 | 180% | 190% | Yok (%0)
796 | 180% | 190% | Var (%20)
797 | 180% | 200% | Yok (%0)
798 | 180% | 200% | Var (%20)
799 | 190% | 0% | Yok (%0)
800 | 190% | 0% | Var (%20)
801 | 190% | 10% | Yok (%0)
802 | 190% | 10% | Var (%20)
803 | 190% | 20% | Yok (%0)
804 | 190% | 20% | Var (%20)
805 | 190% | 30% | Yok (%0)
806 | 190% | 30% | Var (%20)
807 | 190% | 40% | Yok (%0)
808 | 190% | 40% | Var (%20)
809 | 190% | 50% | Yok (%0)
810 | 190% | 50% | Var (%20)
811 | 190% | 60% | Yok (%0)
812 | 190% | 60% | Var (%20)
813 | 190% | 70% | Yok (%0)
814 | 190% | 70% | Var (%20)
815 | 190% | 80% | Yok (%0)
816 | 190% | 80% | Var (%20)
817 | 190% | 90% | Yok (%0)
818 | 190% | 90% | Var (%20)
819 | 190% | 100% | Yok (%0)
820 | 190% | 100% | Var (%20)
821 | 190% | 110% | Yok (%0)
822 | 190% | 110% | Var (%20)
823 | 190% | 120% | Yok (%0)
824 | 190% | 120% | Var (%20)
825 | 190% | 130% | Yok (%0)
826 | 190% | 130% | Var (%20)
827 | 190% | 140% | Yok (%0)
828 | 190% | 140% | Var (%20)
829 | 190% | 150% | Yok (%0)
830 | 190% | 150% | Var (%20)
831 | 190% | 160% | Yok (%0)
832 | 190% | 160% | Var (%20)
833 | 190% | 170% | Yok (%0)
834 | 190% | 170% | Var (%20)
835 | 190% | 180% | Yok (%0)
836 | 190% | 180% | Var (%20)
837 | 190% | 190% | Yok (%0)
838 | 190% | 190% | Var (%20)
839 | 190% | 200% | Yok (%0)
840 | 190% | 200% | Var (%20)
841 | 200% | 0% | Yok (%0)
842 | 200% | 0% | Var (%20)
843 | 200% | 10% | Yok (%0)
844 | 200% | 10% | Var (%20)
845 | 200% | 20% | Yok (%0)
846 | 200% | 20% | Var (%20)
847 | 200% | 30% | Yok (%0)
848 | 200% | 30% | Var (%20)
849 | 200% | 40% | Yok (%0)
850 | 200% | 40% | Var (%20)
851 | 200% | 50% | Yok (%0)
852 | 200% | 50% | Var (%20)
853 | 200% | 60% | Yok (%0)
854 | 200% | 60% | Var (%20)
855 | 200% | 70% | Yok (%0)
856 | 200% | 70% | Var (%20)
857 | 200% | 80% | Yok (%0)
858 | 200% | 80% | Var (%20)
859 | 200% | 90% | Yok (%0)
860 | 200% | 90% | Var (%20)
861 | 200% | 100% | Yok (%0)
862 | 200% | 100% | Var (%20)
863 | 200% | 110% | Yok (%0)
864 | 200% | 110% | Var (%20)
865 | 200% | 120% | Yok (%0)
866 | 200% | 120% | Var (%20)
867 | 200% | 130% | Yok (%0)
868 | 200% | 130% | Var (%20)
869 | 200% | 140% | Yok (%0)
870 | 200% | 140% | Var (%20)
871 | 200% | 150% | Yok (%0)
872 | 200% | 150% | Var (%20)
873 | 200% | 160% | Yok (%0)
874 | 200% | 160% | Var (%20)
875 | 200% | 170% | Yok (%0)
876 | 200% | 170% | Var (%20)
877 | 200% | 180% | Yok (%0)
878 | 200% | 180% | Var (%20)
879 | 200% | 190% | Yok (%0)
880 | 200% | 190% | Var (%20)
881 | 200% | 200% | Yok (%0)
882 | 200% | 200% | Var (%20)

## ANALİZ HESABI
DİNAMİK ÇOK MODLU DÖNÜŞÜM VE KARAR DESTEK ANALİZ HESABI PANOSU (v9)
Bu pano; karar vericinin (1) Enerji Oranı, (2) Bütçe Kısıtı veya (3) Karbon Hedefi odaklı 3 dinamik modunu yan yana kıyaslayarak 4 ana boyutta bütünleşik analiz sunar.
BÜTÜNLEŞİK ÇOK MODLU KARAR DESTEK VE MİKRO-ANALİZ MATRİSİ
Analiz Göstergesi ve Performans Boyutu | MOD 1: Oran Odaklı (Canlı DASHBOARD Girişi) | MOD 2: Bütçe Odaklı (≤ Bütçe Kısıtı €) | MOD 3: Karbon Odaklı (≥ Karbon Hedefi tCO₂) | AKTİF SEÇİLİ MOD (Master Şaltere Göre) | Stratejik Karar Açıklaması ve Analiz Yorumu
BÖLÜM 1: DÖNÜŞÜM ALTYAPISI VE TEKNİK KAPASİTE BİLEŞENLERİ
GES Kurulu Güç Oranı (%) |  |  |  |  | Fabrikanın elektrik ihtiyacına oranla kurulan Güneş Santrali kapasite yüzdesi.
RES Kurulu Güç Oranı (%) |  |  |  |  | Fabrikanın elektrik ihtiyacına oranla kurulan Rüzgar Santrali kapasite yüzdesi.
Yeşil Hidrojen Kullanım Durumu |  |  |  |  | Cam eritim fırınında doğalgaz ikamesi olarak %20 hidrojen kullanımı.
EPDK Mahsuplaşma ve Şebeke Rejimi |  |  |  |  | Üretimin tüketimi aşma durumuna göre şebekeye satış veya tam mahsuplaşma rejimi.
BÖLÜM 2: 1. KARBON EMİSYONU PERFORMANSI VE AB SKDM KALKANI
Engellenen Toplam Net Karbon (tCO₂) |  |  |  |  | 29 yıllık işletme ömründe engellenen toplam sera gazı emisyonu.
SKDM Karbon Vergisi Kalkanı Kazancı (€) |  |  |  |  | AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında ödenmekten kurtulunan vergi.
Yaşam Döngüsü Emisyon Yükü (Scope 3 LCA %) |  |  |  |  | Ekipman imalatı ve kurulumundaki karbon ayak izi dahil birleşik LCA yük oranı.
BÖLÜM 3: 2. ENERJİ TASARRUFU VE ÜRETİM KAPSAMASI
Yıllık Yenilenebilir Elektrik Üretimi (kWh/yıl) |  |  |  |  | Güneş ve Rüzgar santrallerinden elde edilen ortalama yıllık temiz elektrik üretimi.
Yıllık Elektrik Faturası Mahsuplaşma Tasarrufu (€/yıl) |  |  |  |  | Şebekeden elektrik satın almayarak sağlanan net fatura tasarrufu.
Yıllık Doğalgaz İkame Maliyet Kazancı (€/yıl) |  |  |  |  | Cam eritim fırınında yeşil hidrojen ikamesi ile sağlanan yıllık doğalgaz tasarrufu.
BÖLÜM 4: 3. YATIRIM BÜTÇESİ VE SERMAYE TAHSİSİ (CAPEX)
İlave GES Kurulum Yatırımı (€) |  |  |  |  | Güneş enerjisi santrali kurulumu için gerekli sermaye yatırımı.
İlave RES Kurulum Yatırımı (€) |  |  |  |  | Rüzgar enerjisi santrali kurulumu için gerekli sermaye yatırımı.
İlave H₂ Tesis/Retrofit Yatırımı (€) |  |  |  |  | Hidrojen elektrolizörü ve fırın brülör retrofit yatırım maliyeti.
Kümülatif Toplam Yatırım Bütçesi (CAPEX €) |  |  |  |  | Dönüşüm projesinin gerektirdiği kümülatif toplam ilk yatırım sermayesi.
BÖLÜM 5: 4. ELDE EDİLECEK KÂRLAR VE FİNANSAL GETİRİ (NET FAYDA)
29 Yıllık Net Bugünkü Fayda (NPV / Net Kâr) (€) |  |  |  |  | Proje ömrü boyunca sağlanan tüm tasarruf ve vergi kazançlarının net bugünkü tutarı.
Basit Geri Ödeme Süresi (Payback Yıl) |  |  |  |  | Yatırılan toplam sermayenin kendini amorti ettiği ortalama süre.
Yıllık Sermaye Kârlılık Oranı (ROI %) |  |  |  |  | Harcanan her 1 Euro yatırım karşılığında yıllık ortalama net finansal getiri oranı.
Euro Başına Karbon Kaldıraç Oranı (tCO₂ / 1.000 €) |  |  |  |  | Harcanan her 1.000 Euro sermaye yatırımı karşılığında engellenen sera gazı katsayısı.

## 1_AHP_TOPSIS_KARAR_MODELI
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME (AHP VE TOPSIS) SİSTEMATİK MODELİ (v24)
PART A: AHP (ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ) KRİTER AĞIRLIKLANDIRMA MATRİSİ (CR = 0,024 < 0,10)
Kriter Adı ve Tanımı | C1: Karbon Tasarrufu | C2: Amortisman Süresi | C3: CAPEX Yatırım | C4: Fatura Tasarrufu | Geometrik Ortalama | AHP Ağırlığı (wj)
C1: Net Karbon Tasarrufu (tCO2) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5
C2: Basit Amortisman Süresi (Yıl) | 0.67 | 1 | 1.25 | 1.25
C3: Kümülatif CAPEX Yatırımı (€) | 0.67 | 0.8 | 1 | 1.25
C4: 29 Yıllık Fatura Tasarrufu (€) | 0.67 | 0.8 | 0.8 | 1
PART B: TOPSIS İDEAL ÇÖZÜME YAKINLIK VE SIRALAMA MODELİ (7 SENARYO HESABI)
Stratejik Senaryo Adı | İdeal Uzaklık (S+) | Anti-İdeal Uzaklık (S-) | TOPSIS Skor Puanı (Ci*) | TOPSIS Sıralama (Rank) | Akademik Değerlendirme
Mod 1: % Enerji Odaklı Dönüşüm |  |  |  |  | DASHBOARD canlı % oranlarına bağlı doğrudan dönüşüm performansı
Mod 2: Bütçe Odaklı Optimum (≤200M €) |  |  |  |  | Sermaye kısıtı dahilinde azami net fayda sağlayan TOPSIS optimumu
Mod 3: Karbon Odaklı Optimum (≥5M tCO₂) |  |  |  |  | Emisyon azaltım hedefini yakalayan yüksek çevresel verimli TOPSIS skoru
Aktif Master Şalter Seçimi Zirve Karar Skoru |  |  |  |  | Master şalterde seçili aktif çalışma modunun canlı TOPSIS başarı puanı

## 2_AKADEMIK_GRAFIKLER_VE_MAC
MARJİNAL AZALTIM MALİYETİ (MAC) VE AKADEMİK GRAFİK VERİ MATRİSİ (v24)
MARJİNAL KARBON AZALTIM MALİYETİ (LCCA - LEVELIZED COST OF CARBON ABATEMENT) MATRİSİ
Teknoloji / Müdahale Dalı | 29 Yıllık Net Maliyet Değişimi (€) | 29 Yıllık Karbon Tasarrufu (tCO2) | LCCA (€/tCO2) | SKDM Karbon Vergi Eşiği (€) | Maliyet-Etkinlik Durumu
Güneş Enerjisi (GES %60 İkame)
Rüzgar Enerjisi (RES %52 İkame)
Yeşil Hidrojen Entegrasyonu (%20 H2)

## 3_DUYARLILIK_DATA_TABLES
ÇİFT YÖNLÜ DUYARLILIK ANALİZİ VE KRİTİK DUYARLILIK MATRİSİ (v24)
SKDM KARBON FİYATI VS. ENERJİ TARİFE SEVİYESİ ÇİFT YÖNLÜ DİNAMİK AMORTİSMAN MATRİSİ (SENARYO C)
SKDM Karbon Fiyatı (€/tCO2) | %-30 Düşük Tarife | %-15 Orta-Düşük Tarife | Mevcut Baz Tarife (1.0x) | %+15 Yüksek Tarife | %+30 Çok Yüksek Tarife | Duyarlılık Açıklaması
50 | [5 empty] | Düşük karbon fiyatında tarife duyarlılığı yüksek
100 | [5 empty] | Orta-düşük karbon fiyatında hızlı amortisman
150 | [5 empty] | EPDK ve SKDM dengeli etkileşim bölgesi
200 | [5 empty] | Yüksek karbon vergisinde 2 yılın altına düşüş
250 | [5 empty] | Güçlü vergi kaldıracı ile sıfıra yakın risk
300 | [5 empty] | Karbon fiyatı baskın ekonomik getiri bölgesi
350 | [5 empty] | Yüksek getiri ve çok hızlı amortisman
400 | [5 empty] | Ekstrem karbon vergisinde rekor amortisman

## 4_MONTE_CARLO_RISK_SIMULASYONU
1.000 İTERASYONLU MONTE CARLO STOKASTİK RİSK VE OLASILIK ANALİZİ (v24)
SENARYO C AMORTİSMAN SÜRESİ STOKASTİK DAĞILIM VE RİSK METRİKLERİ
Stokastik İstatistik Metriği | Simülasyon Değeri (Yıl / Olasılık) | Akademik/Finansal Karar Tanımı | Güvenilirlik Aralığı | Karar Notu
Beklenen Ortalama Amortisman Süresi (Mean) |  | Simülasyon ortalama beklenen geri ödeme süresi | %95 GA (2.05 - 2.11) | Düşük riskli yatırım
Standart Sapma (Volatilite Riski - StdDev) |  | Piyasa fiyat dalgalanmalarına duyarlılık riski | StdDev = 0.50 Yıl | Öngörülebilir dalgalanma
P10 (İyimser Senaryo - 10th Percentile) |  | Piyasa koşullarının olumlu seyrettiği %10'luk dilim | P10 = 1.53 Yıl | Rekor amortisman
P50 (Medyan Senaryo - 50th Percentile) |  | Piyasa koşullarının nötr seyrettiği medyan nokta | P50 = 2.00 Yıl | Tam dengeli beklenti
P90 (Kötümser Senaryo - 90th Percentile) |  | Piyasa koşullarının olumsuz seyrettiği %90'lık dilim | P90 = 2.77 Yıl | Kötümser senaryoda dahi <3 yıl
Amortisman Süresinin < 3 Yıl Olma Olasılığı |  | Yatırımın 3 yıldan kısa sürede kendini ödeme ihtimali | Prob(Payback < 3y) = %93.6 | Çok yüksek başarı ihtimali
Amortisman Süresinin < 4 Yıl Olma Olasılığı |  | Yatırımın 4 yıldan kısa sürede kendini ödeme ihtimali | Prob(Payback < 4y) = %99.5 | Sıfıra yakın finansal risk